## 〇採点基準
滋賀県立大学情報処理教育システム・CALLシステムおよび情報基盤システム借入に係る提案評価基準
No. | 評価項目 | 評価細目 | 評価内容 | 評価 ランク | 評価指標 | 提案書 該当ページ | 評価配点
1 | 社の経験能力 | 情報基盤システム 構築実績 | 過去5年間に、この公告に示すシステムと同等以上の構築実績が複数あり, これらをすべて履行, または履行中の実績は十分と認められるか。 | A | 同等以上の実績が4以上ある |  | 70/300
|  |  |  | B | 同等以上の実績が2以上ある
|  |  |  | C | 同等以上の実績が1以上ある
2 |  | クライアント管理システム 導入実績 | クライアント管理システムのソフトウェア導入実績は十分と認められるか。200台以上の実績を評価する。 | A | 3団体以上において実績がある
|  |  |  | B | 2団体において実績がある
|  |  |  | C | 1団体において実績がある
3 |  | 情報セキュリティおよび 個人情報保護にかかる 資格・認証 | 情報セキュリティ、個人情報を扱うための最低限の認証資格を有しているか。 | A | 両方有している
|  |  |  | B | 情報セキュリティのみ有している
|  |  |  | C | 個人情報のみ有している または両方有していない
4 | 性能・機能 | ネットワーク設備 | ネットワーク機器は十分な性能を有すると認められるか。 | A | 優れている |  | 140/300
|  |  |  | B | 標準的である
|  |  |  | C | 最低限の性能である
5 |  |  | ネットワーク冗長化・停止リスク低減は十分に考慮されているか。 | A | 十分に考慮されている
|  |  |  | B | 標準的である
|  |  |  | C | 提案はあるが具体的ではない
6 |  | システム基盤 システムの拡張性 | システム基盤の拡張性は十分に考慮されているか。 | A | 十分に考慮されている
|  |  |  | B | 標準的である
|  |  |  | C | 提案はあるが具体的ではない
7 |  | システム基盤 バックアップおよび自動復旧 | バックアップの手法(対象・更新頻度・保存期間等)およびシステム障害発生時の自動復旧機能は十分に考慮されているか。 | A | 十分に考慮されている
|  |  |  | B | 標準的である
|  |  |  | C | 提案はあるが具体的ではない
8 |  | 統合認証基盤システム セキュリティ対策 | 各クライアントとの通信暗号化等セキュリティ対策は十分に考慮されているか。 | A | 十分に考慮されている
|  |  |  | B | 標準的である
|  |  |  | C | 提案はあるが具体的ではない
9 |  | 統合認証基盤システム ユーザ管理機能 | アカウント登録/パスワード変更を行った際の帳票出力機能は使いやすいと認められるか。 | A | 優れている
|  |  |  | B | 標準的である
|  |  |  | C | 提案はあるが具体的ではない
10 |  | 統合認証基盤システム シングルサインオン | 任意項目の大学情報DBがシングルサインオン連携の対象となっているか。 | A | 対象になっている
|  |  |  | B | 対象になっていない
11 |  | 教育研究支援システム DNSサーバ | DNSサーバの冗長構成は適切で、異常時の自動予備システム切替が十分に考慮されているか。 | A | 十分に考慮されている
|  |  |  | B | 標準的である
|  |  |  | C | 提案はあるが具体的ではない
12 |  | 教育研究支援システム Webサーバ | Webサーバの冗長構成は適切で、異常時の予備システム切替が十分に考慮されているか。 | A | 十分に考慮されている
|  |  |  | B | 標準的である
|  |  |  | C | 提案はあるが具体的ではない
13 |  | 教育研究支援システム Webサーバ | Webサーバのコンテンツ移行について、移行形態毎に移行方法が考慮されているか。 | A | 十分に考慮されている
|  |  |  | B | 標準的である
|  |  |  | C | 提案はあるが具体的ではない
14 |  | 教育研究支援システム グループウェア | 既存のグループウェアデータの移行手順が十分に考慮されているか。 | A | 十分に考慮されている
|  |  |  | B | 標準的である
|  |  |  | C | 提案はあるが具体的ではない
15 |  | 演習室用サーバ設備 クライアント管理 | 日々のメンテナンスは演習室を閉室せずに実施することが可能で、各クライアント端末の管理やソフトウェア等を同期するシステムが使いやすいと認められるか。 | A | 優れている
|  |  |  | B | 標準的である
|  |  |  | C | 提案はあるが具体的ではない
16 |  | クライアントシステム クライアント管理・端末 | 各クライアント端末の性能が十分で、かつ、授業で端末の一斉起動、一斉操作が行われても安定して稼働するシステムであると認められるか。 | A | 優れている
|  |  |  | B | 標準的である
|  |  |  | C | 提案はあるが具体的ではない
17 |  | クライアントシステム 授業支援システム | 授業支援システムは、現行ソフトウェア（Calabo LX)と同等もしくは、それ以上の性能があると認められるか。 | A | 現行より優れている
|  |  |  | B | 現行と同等である
18 |  | ＡＶシステム | CAI教室を除く6室のAVシステム関連機器更新について、授業での利用に配慮された提案であると認められるか。 | A | 授業内容に十分に配慮されている
|  |  |  | B | 標準的な提案である
19 |  | チャットボット | FAQシナリオの拡張性および管理面でのメンテナンス性は十分に考慮されているか。 | A | よく考慮されている
|  |  |  | B | 仕様書の要件を満たす
|  |  |  | C | 提案はあるが具体的ではない
滋賀県立大学情報処理教育システム・CALLシステムおよび情報基盤システム借入に係る提案評価基準
No. | 評価項目 | 評価細目 | 評価内容 | 評価 ランク | 評価指標 | 提案書 該当ページ | 評価配点
20 | 構築・保守・その他 | 環境構築 | 構築時、並行運用時及び移行後の設置環境と電源環境は十分に調査され、適切に提案されているか。 | A | 詳細に検討されている |  | 90/300
|  |  |  | B | 一定の検討がされている
|  |  |  | C | 提案はあるが具体的ではない
21 |  | 設置、移行作業 設定移行 | データ・設定情報の移行作業は妥当であり実現可能であるか。 | A | 詳細に検討されている
|  |  |  | B | 一定の検討がされている
|  |  |  | C | 提案はあるが具体的ではない
22 |  | 設置、移行作業 既存システムとの接続 | 既存システムに影響を与えないよう事前調査・計画等がされているか。 | A | 詳細に検討されている
|  |  |  | B | 一定の検討がされている
23 |  | 保守サポート 実施体制 | システム障害、機器故障時の保守体制は適切であると認められるか。 | A | 優れた体制である
|  |  |  | B | 標準的な体制である
|  |  |  | C | 提案はあるが具体的ではない
24 |  | 保守サポート ソフトウェア保守 | 6年間の運用期間中にメーカーから修正パッチ等の公開が停止した場合の対応が十分に考慮されているか。 | A | 十分に考慮されている
|  |  |  | B | 標準的である
|  |  |  | C | 提案はあるが具体的ではない
25 |  | 性能の最適化 | システム全体として十分にパフォーマンスを発揮出来るよう配慮され、事前調査・計画等がされているか。 | A | 詳細に検討されている
|  |  |  | B | 一定の検討がされている
|  |  |  | C | 提案はあるが具体的ではない
26 |  | 全体評価 | 提案書・プレゼンテーションの全体評価 | A | 優れている
|  |  |  | B | 標準的である
|  |  |  | C | 最低限である
全体 |  | 要件を満たさない項目があった |  | 要
否