## 落札者評価基準
令和7年度滋賀県立大学情報ネットワークシステム一式借入に係る評価基準 (公示用)
No. | 評価項目 | 評価細目 | 評価内容 | 評価 ランク | 評価指標 | 評価点 | 重み 付け | 満点 | 最低点 | 標準的 な得点 | 配点 | 提案書 該当ページ | 提案概要
1 | 社の経験・能力 | 構築実績 | 過去５年間に、この公告に示すシステムと同等以上の構築実績が複数あり、これらをすべて賃貸借契約により履行した、または履行中の実績は十分と認められるか。 | A | 同等以上の実績が4以上ある | 2 | 1 | 2 | #REF! | 1 | 50/300
|  |  |  | B | 同等以上の実績が3以上ある
|  |  |  | C | 同等以上の実績が2以上ある
2 |  | 資格・認証 | 情報セキュリティ、個人情報を扱うための最低限の認証資格を有しているか。 | A | 両方有している。
|  |  |  | B | 情報セキュリティのみ有している。
|  |  |  | C | 個人情報のみ有している または両方有していない。 | [8 empty] | 0
3 | 性能・機能 | データセンタ接続冗長化 サービス | 当サービスを適切に利用するための回線・機器間の物理的接続及びシステム設定方法が考慮されているか。 | A | よく考慮されている。 | [5 empty] | 190/300
|  |  |  | B | 標準的な考慮である。
|  |  |  | C | あまり考慮されていない。
4 |  | 商用インターネット 接続回線廃止 | 当回線廃止に伴い、関連機器及び設定内容の移行方法が考慮されているか。 | A | よく考慮されている。 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1
|  |  |  | B | 標準的な考慮である。
|  |  |  | C | あまり考慮されていない。 | 1
5 |  | ファイアウォール | 各種ログを蓄積し、レポート作成する機能を有するシステムが導入されるか。 | A | 導入される。
|  |  |  | B | 導入されない。
6 |  | ファイアウォール | 各種アプリケーションの帯域利用率のレポート機能は使いやすいと認められるか。 | A | 優れている。
|  |  |  | B | 標準的である。
|  |  |  | C | 最低限の機能である。
7 |  | 不正侵入防御機能 アンチウイルス機能 WEBセキュリティ機能 | 不正侵入防御・アンチウイルス・WEBセキュリティの各機能をファイアウォール上で提供できるか。 | A | 3つの機能をファイアウォール上で提供できる。
|  |  |  | B | 3つの機能をファイアウォール以外の機器で提供できる。
|  |  |  | C | 3つの機能を複数の機器で 提供できる。
8 |  | 不正侵入防御機能 | 不正侵入と疑われるログのレポート機能は使いやすいと認められるか。 | A | 優れている。 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2
|  |  |  | B | 標準的である。 | 2
|  |  |  | C | 最低限の機能である。 | 1
9 |  | DMZスイッチ機能 | 商用回線側のDMZスイッチ機能の移行方法及び利便性、セキュリティ面が考慮されているか。 | A | よく考慮されている。
|  |  |  | B | 標準的な考慮である。
|  |  |  | C | あまり考慮されていない。
10 |  | SSL-VPN機能 | SSL-VPN機能の利便性、セキュリティ面が考慮されているか。 | A | よく考慮されている。
|  |  |  | B | 標準的な考慮である。
|  |  |  | C | あまり考慮されていない。
11 |  | 無線LANの機能 | 仕様書に基づき、交流センターホールへの無線LAN設備増設が考慮されているか。 | A | よく考慮されている。
|  |  |  | B | 標準的な考慮である。
|  |  |  | C | あまり考慮されていない。
12 |  | 無線LANの機能 | 更新AP及び交流センターホールに増設するAPは令和6年度に導入されたメーカーの無線LANコントローラ上で一元管理可能か。 | A | 完全に一元管理できる。
|  |  |  | B | 完全には一元管理できない。
13 |  | 無線LANの機能 | アクセスポイントに給電を行う仕組みについて、拡張性が考慮されているか。 | A | よく考慮されている。
|  |  |  | B | 標準的な考慮である。
|  |  |  | C | あまり考慮されていない。
14 |  | 無線LANの機能 | 仕様書に示す各無線LAN認証方式の運用方法が、利便性を考慮して提案がされているか。 | A | よく考慮されている。
|  |  |  | B | 標準的な考慮である。
|  |  |  | C | あまり考慮されていない。
15 |  | Radiusサーバの機能 | eduroam認証を利用するための詳細な手順が明示されているか。 | A | 明示されている。 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2
|  |  |  | B | 標準的である。 | 2
|  |  |  | C | 最低限の構成である。 | 1
16 |  | ログ管理システムの機能 | 各システムから収集したログ等の検索・ダウンロード・統計レポート出力機能は使いやすいと認められるか。 | A | 優れている。 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2
|  |  |  | B | 標準的である。 | 2
|  |  |  | C | 最低限の機能である。 | 1
17 |  | ネットワーク監視システム の機能 | 監視対象機器にプログラム（エージェント）の導入が必要か。 | A | 必要でない。 | 3 | 1 | 3 | 1 | #REF!
|  |  |  | B | 必要である。 | 1
18 |  | ネットワーク監視システム の機能 | 監視対象機器のリソース（CPU、メモリ、ディスク使用率）管理機能を提供できるか。 | A | 提供できる。
|  |  |  | B | 提供出来ない。
19 |  | ネットワーク監視システム の機能 | 各サービスのアラート履歴やアラートの統計情報参照機能は使いやすいと認められるか。 | A | 優れている。 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2
|  |  |  | B | 標準的である。 | 2
|  |  |  | C | 最低限の機能である。 | 1
20 |  | ネットワーク監視システム の機能 | サーバ機器およびネットワークの状態を視覚的に把握できるマップ機能は使いやすいと認められるか。 | A | 優れている。 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2
|  |  |  | B | 標準的である。 | 2
|  |  |  | C | 最低限の機能である。 | 1
21 |  | BCPバックアップシステム の機能 | バックアップの手法・セキュリティ対策等は十分に考慮されているか。 | A | よく考慮されている。
|  |  |  | B | 標準的な考慮である。
|  |  |  | C | あまり考慮されていない。
22 |  | 全学コア、学部コア、全学サーバ、エッジ・支線の各スイッチメーカー | 安定した稼働、保守の容易さ等を踏まえ、提案機器は同一メーカーのもので提案されているか。 | A | 同一メーカーで提案されている。
|  |  |  | B | 複数メーカーで提案されている。
23 | 構築・保守・ その他 | 環境構築 | 構築時、並行運用時及び移行後の設置環境と電源環境は十分に調査され、適切に提案されているか。 | A | 詳細に検討されている。 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 60/300
|  |  |  | B | 一定の検討がされている。
|  |  |  | C | 最低限検討されている。 | 1
24 |  | 保守サポート | エッジ・支線スイッチ故障時、IPアドレスを付与する等の設定が不要で、予備機と交換するのみで復旧可能とする場合、交換作業を容易に行える対策が検討されているか。 | A | 詳細に検討されている。 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1
|  |  |  | B | 一定の検討がされている。
|  |  |  | C | 最低限検討されている。 | 1
25 |  | 保守サポート | 提案機器故障時の保守体制は適切であると認められるか。 | A | 優れている。 | 3 | 1 | 3 | #REF! | 2
|  |  |  | B | 標準的である。 | 2
26 |  | 保守サポート | システムに障害が発生した場合の対応は適切であると認められるか。 | A | 優れた計画である。 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2
|  |  |  | B | 標準的な計画である。 | 2
|  |  |  | C | 最低限の計画である。 | 1
27 |  | 設置条件等 | システム全体として十分にパフォーマンスを発揮出来るよう配慮され、事前調査・計画等がされているか。 | A | 詳細に検討されている。
|  |  |  | B | 一定の検討がされている。
|  |  |  | C | 最低限検討されている。
28 |  | 全体評価 | 提案書・プレゼンテーションの全体評価 | A | 詳細に検討されている。
|  |  |  | B | 一定の検討がされている。
|  |  |  | C | 最低限検討されている。
全体 |  | 要件を満たさない項目があった |  | 要
否
300点満点