## sheet
滋賀県立大学情報ネットワークシステム借入に係る評価基準（採点表）
No. | 評価項目 | 評価細目 | 評価内容 | 評価 ランク | 評価指標 | 提案書 該当ページ | 提案概要 | 配点
1 | 社の経験・能力 | 構築実績 | 本システムと類似および同等以上規模の構築実績があるか。 | A | 卓越した実績が繰り返しある |  |  | 60/300
|  |  |  | B | 高度な実績が繰り返しある
|  |  |  | C | 標準的な実績が繰り返しある
|  |  |  | D | 標準的な実績が複数ある
|  |  |  | E | 標準的な実績がある
|  |  |  | F | 提案内容から判断できない
2 |  | 資格・認証 | 情報セキュリティを取り扱うための最低限の認証・資格を有しているか。 | A | 有している。
|  |  |  | B | 有していない。
3 | 性能・機能 | 回線負荷分散装置 | 回線の、冗長化・負荷分散・停止リスク低減について考慮されているか。 | A | よく考慮されている。 |  |  | 180/300
|  |  |  | B | 標準的な考慮である。
|  |  |  | C | あまり考慮していない。
4 |  | 回線負荷分散装置 | 学内システムの対外通信において、影響内容が考慮されているか。 | A | よく考慮されている。
|  |  |  | B | 標準的な考慮である。
|  |  |  | C | あまり考慮していない。
5 |  | ファイアウォール | 各種ログを蓄積し、レポート作成する機能を有するサーバが導入されるか。 | A | 導入される。
|  |  |  | B | 導入されない。
6 |  | ファイアウォール | 各種アプリケーションの帯域利用率のレポート機能は使いやすいと認められるか。 | A | 優れている。
|  |  |  | B | 標準的である。
|  |  |  | C | 最低限の機能である。
7 |  | 不正侵入防御機能 | 不正侵入防御機能がファイアウォール上で提供できるか。 | A | 提供できる。
|  |  |  | B | 提供出来ない。
8 |  | 不正侵入防御機能 | 不正侵入と疑われるログのレポート機能は使いやすいと認められるか。 | A | 優れている。
|  |  |  | B | 標準的である。
|  |  |  | C | 最低限の機能である。
9 |  | アンチウイルス機能 | アンチウイルス機能がファイアウォール上で提供できるか。 | A | 提供できる。
|  |  |  | B | 提供出来ない。
10 |  | WEBセキュリティ機能 | WEBセキュリティ機能機能がファイアウォール上で提供できるか。 | A | 提供できる。
|  |  |  | B | 提供出来ない。
11 |  | 無線LANの機能 | 仕様書 別紙5の新規導入アクセスポイント11台が導入できるか。 | A | 全台（11台）導入できる。
|  |  |  | B | 5～10台導入できる。
|  |  |  | C | 1～4台導入できる。
|  |  |  | D | 導入できない。
12 |  | 無線LANの機能 | 無線LANコントローラ上で、導入するアクセスポイントおよびICTセンター導入アクセスポイントが一元管理可能か。 | A | 可能である。
|  |  |  | B | 不可能である。
13 |  | 無線LANの機能 | アクセスポイントに給電を行う仕組みについて、拡張性が考慮されているか。 | A | よく考慮されている。
|  |  |  | B | 標準的な考慮である。
|  |  |  | C | あまり考慮していない。
14 |  | 無線LANの機能 | 現行の無線LAN運用方法と比較し、利便性・セキュリティ面を考慮した提案がされているか。 | A | よく考慮されている。
|  |  |  | B | 標準的な考慮である。
|  |  |  | C | あまり考慮していない。
15 |  | Radiusサーバの機能 | eduroam認証を利用するための詳細な手順が明示されているか。 | A | 優れている。
|  |  |  | B | 標準的である。
|  |  |  | C | 最低限の構成である。
16 |  | ログ管理システムの機能 | 各システムから収集したログ等の検索・ダウンロード・統計レポート出力機能は使いやすいと認められるか。 | A | 優れている。
|  |  |  | B | 標準的である。
|  |  |  | C | 最低限の機能である。
17 |  | ネットワーク監視システム の機能 | 監視対象機器にプログラム（エージェント）の導入が必要か。 | A | 必要でない。
|  |  |  | B | 必要である。
18 |  | ネットワーク監視システム の機能 | 監視対象機器のリソース（CPU、メモリ、ディスク使用率）管理機能を提供できるか。 | A | 提供できる。
|  |  |  | B | 提供出来ない。
19 |  | ネットワーク監視システム の機能 | 各サービスのアラート履歴やアラートの統計情報参照機能は使いやすいと認められるか。 | A | 優れている。
|  |  |  | B | 標準的である。
|  |  |  | C | 最低限の機能である。
20 |  | ネットワーク監視システム の機能 | サーバ機器およびネットワークの状態を視覚的に把握できるマップ機能は使いやすいと認められるか。 | A | 優れている。
|  |  |  | B | 標準的である。
|  |  |  | C | 最低限の機能である。
21 |  | BCPバックアップシステム の機能 | BCPバックアップ対象ファイル保存領域の容量は十分に確保されていると考えられるか。 | A | 優れている。
|  |  |  | B | 標準的である。
22 |  | BCPバックアップシステム の機能 | バックアップの手法・セキュリティ対策等は十分に考慮されているか。 | A | よく考慮されている。
|  |  |  | B | 標準的な考慮である。
|  |  |  | C | あまり考慮していない。
23 |  | 冗長化用、全学コア、学部コア、全学サーバ、エッジ・支線の各スイッチの機能 | 提案機器の安定した稼働に配慮するとともに、冗長構成は適切であると認められるか。 | A | 優れている。
|  |  |  | B | 標準的である。
|  |  |  | C | 最低限の機能である。
滋賀県立大学情報ネットワークシステム借入に係る評価基準（採点表）
No. | 評価項目 | 評価細目 | 評価内容 | 評価 ランク | 評価指標 | 提案書 該当ページ | 提案概要 | 配点
24 | 構築・保守・その他 | 環境構築 | 設置環境と電源環境は十分に調査され、適切に提案されているか。 | A | 詳細に検討されている。 |  |  | 60/300
|  |  |  | B | 一定の検討がされている。
|  |  |  | C | 最低限検討されている。
25 |  | 保守サポート | エッジ・支線スイッチの故障時の対応について、IPアドレスを付与するなどの設定が一切不要で、予備機と故障機を交換し、復旧できるシステムを構築する場合、対象機器の交換作業を容易に行えるような対策が検討されているか。 | A | 詳細に検討されている。
|  |  |  | B | 一定の検討がされている。
|  |  |  | C | 最低限検討されている。
26 |  | 保守サポート | 提案機器故障時の保守体制は適切であると認められるか。 | A | 優れている。
|  |  |  | B | 標準的である。
27 |  | 保守サポート | システムに障害が発生した場合の対応は適切であると認められるか。 | A | 優れた計画である。
|  |  |  | B | 標準的な計画である。
|  |  |  | C | 最低限の計画である。
28 |  | 設置条件等 | 十分にパフォーマンスを発揮出来るよう配慮され、事前調査・計画等がされているか。 | A | 詳細に検討されている。
|  |  |  | B | 一定の検討がされている。
|  |  |  | C | 最低限検討されている。
29 |  | 全体評価 | 提案書・プレゼンテーションの全体評価 | A | 詳細に検討されている。
|  |  |  | B | 一定の検討がされている。
|  |  |  | C | 最低限検討されている。
全体 |  | 要件を満たさない項目があった |  | 要
否