## 内訳書
本 工 事 費 内 訳 書(電気計装設備）
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費 | 電気設備工 | 機器費 |  | 式 | 1
計
（機器費）
|  | 直接工事費 | 輸送費 | 式 | 1
|  |  | 材料費 | 式 | 1
|  |  | 労務費 | 式 | 1
|  |  | 複合工費 | 式 | 1
|  |  | 直接経費 | 式 | 1
|  |  | 仮設費 | 式 | 1
計
(直接工事費)
|  | 間接工事費 | 共通仮設費 | 式 | 1
|  |  | 現場管理費 | 式 | 1
|  |  | 据付間接費 | 式 | 1
計
(間接工事費)
据付工事原価
|  | 設計技術費 |  | 式 | 1
計
(工事原価)
|  | 一般管理費等 |  | 式 | 1
|  | 契約補償費 |  | 式 | 1
工事価格
工事費計

## 1機器費
明細書 甲
第 １ 号表
明 細 書
機器費一式
| 一金 |  | 円
名 称 |  | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3面
動力制御盤 | 自立キュービクル（屋内設置） |  |  | 組 | 1
計装盤 | 自立キュービクル（屋内設置） |  |  | 面 | 1
流通形
PH計 | 0～14 |  |  | 組 | 3
UV計 | 紫外線吸光度式 |  |  | 組 | 1
電気伝導度計 | 電磁式 |  |  | 組 | 1
自動間欠式
TOC計 | 密封燃料赤外線分析法 |  |  | 組 | 2
紫外線、
TN・TP計 | モリブデン青吸光光度法 |  |  | 組 | 1
SS計 | 散乱光式 |  |  | 組 | 2
人間看護学部棟
食堂排水設備現場盤 |  |  |  | 面 | 1
計
明細書 乙
名 称 |  | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
愛 知 県
明細書 乙
名 称 |  | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
愛 知 県
明細書 乙
名 称 |  | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
愛 知 県

## 2輸送費
明細書 甲
第 ２ 号表
明 細 書
輸送費一式
| 一金 |  | 円
名 称 |  | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
輸送費（彦根市～大阪市） | 動力制御盤 |  |  | 式 | 1
計装盤
人間看護学部棟
食堂排水設備現場盤
輸送費（彦根市～あきる野市） | PH計 |  |  | 式 | 1
UV計
電磁流量計
電気伝導度計
輸送費（彦根市～大津市） | TOC計 |  |  | 式 | 1
TN・TP計
輸送費（彦根市～長浜市） | SS計 |  |  | 式 | 1
計

## 3材料費
明細書 甲
第 ３ 号表
明 細 書
材料費一式
| 一金 |  | 円
名 称 |  | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
600V EM-CE 5.5 sq- 3 c |  |  |  | ｍ | 77
600V EM-CE 3.5 sq- 3 c |  |  |  | ｍ | 308
600V EM-CE 2 sq- 3 c |  |  |  | ｍ | 405
600V EM-CE 2 sq- 2 c |  |  |  | ｍ | 181
EM-CEE 2 sq- 3 c |  |  |  | ｍ | 187
EM-CEE 2 sq- 2 c |  |  |  | ｍ | 7
EM-CEE 1.25 sq- 15 c |  |  |  | ｍ | 44
EM-CEE 1.25 sq- 10 c |  |  |  | ｍ | 81
EM-CEE 1.25 sq- 5 c |  |  |  | ｍ | 304
EM-CEE 1.25 sq- 4 c |  |  |  | ｍ | 49
EM-CEE 1.25 sq- 3 c |  |  |  | ｍ | 86
EM-CEE 1.25 sq- 2 c |  |  |  | ｍ | 91
EM-CEE-S 1.25 sq- 2 c |  |  |  | ｍ | 253
EM-IE 3.5 sq |  |  |  | ｍ | 806
EM-IE 2 sq |  |  |  | ｍ | 157
ケーブル付属品
ﾌﾟﾘｶ 30 mm |  |  |  | m | 3
ﾌﾟﾘｶ 24 mm |  |  |  | m | 3
FEP 65 mm |  |  |  | m | 21
電線管付属品
PE 54 mm |  |  |  | m | 23
明細書 甲
第 ３ 号表
明 細 書
材料費一式
| 一金 |  | 円
名 称 |  | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
PE 42 mm |  |  |  | m | 1
PE 36 mm |  |  |  | m | 5
PE 28 mm |  |  |  | m | 13
PE 22 mm |  |  |  | m | 38
PE 16 mm |  |  |  | m | 4
電線管付属品
薄鋼E 39 mm |  |  |  | m | 8
薄鋼E 31 mm |  |  |  | m | 69
薄鋼E 25 mm |  |  |  | m | 94
薄鋼E 19 mm |  |  |  | m | 48
電線管付属品
プルボックス（SUS-WP） | 300*300*200 |  |  | 個 | 4
プルボックス（SUS-WP） | 300*300*150 |  |  | 個 | 3
プルボックス（SUS-WP） | 250*250*150 |  |  | 個 | 4
プルボックス（SUS-WP） | 200*200*150 |  |  | 個 | 8
プルボックス（SUS-WP） | 50*150*150 |  |  | 個 | 5
小計
（直接材料費）
補助材料 |  |  |  | 式 | 1
小計
（補助材料費）
明細書 甲
第 ３ 号表
明 細 書
材料費一式
| 一金 |  | 円
名 称 |  | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
明細書 乙
名 称 |  | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
愛 知 県
明細書 乙
名 称 |  | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
愛 知 県

## 4労務費
明細書 甲
第 ４ 号表
明 細 書
労務費一式
| 一金 |  | 円
名 称 |  | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工 |  | 据付 |  | 人 | 117
電工 |  | 据付 |  | 人 | 30
計
（一般労務費）
技術者 |  | 据付 |  | 人 | 14
小計
（技術労務費）
技術者 |  | 単体調整 |  | 人 | 13
技術者 |  | 組合せ試験 |  | 人 | 37
小計
（技術労務費）
計
（技術労務費）
明細書 乙
名 称 |  | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
愛 知 県

## 5複合工費
明細書 甲
第 ５ 号表
明 細 書
複合工費一式
| 一金 |  | 円
名 称 |  | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コア抜き | 壁 150φ |  |  | 箇所 | 1
計
明細書 乙
名 称 |  | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
愛 知 県
明細書 乙
名 称 |  | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
愛 知 県
明細書 乙
名 称 |  | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
愛 知 県

## 6準備費
明細書 甲
第 ６ 号表
明 細 書
準備費一式
| 一金 |  | 円
名 称 |  | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
スクラップ
鉄くず | 1級（H₂） |  |  | ｔ | 3.5
スクラップ
鉄くず | 1級（H₃） |  |  | ｔ | 0.169
スクラップ
銅くず | 2号銅線 |  |  | kg | 87.9
ナゲット処理 |  |  |  | kg | 246
計
明細書 乙
名 称 |  | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
愛 知 県
明細書 乙
名 称 |  | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
愛 知 県
明細書 乙
名 称 |  | 形 状 寸 法 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
愛 知 県